Анализ закупки 32616037057

Поставка расходомера-счетчика ультразвукового для объекта "Техническое перевооружение газопровода перемычки ОРЕНБУРГ-СПХГ (УЗГ - 700 ГРС-1 г. Оренбург) КСПГ Оренбург" для нужд ООО "Газпром инвест" (0056868)

Условия закупки

| Поле | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Номер тендера (запроса) | 32616037057 | — |
| Ссылка на закупку | https://etpgaz.gazprombank.ru/#com/procedure/view/procedure/251352 | Карточка ЭТП |
| Ссылка на файл документации | https://etpgaz.gazprombank.ru/file/get/t/LotDocuments/id/920313/name/6a1039571ff7c2.31362524 | Документы ЭТП |
| Наименование Заказчика | ООО "Газпром комплектация" | Источник 1: Карточка: Наименование заказчика/организатора Источник 2: Форма 2.2.docx Источник 3: Форма 2.2.docx |
| Наименование тендера | Поставка расходомера-счетчика ультразвукового для объекта "Техническое перевооружение газопровода перемычки ОРЕНБУРГ-СПХГ (УЗГ - 700 ГРС-1 г. Оренбург) КСПГ Оренбург" для нужд ООО "Газпром инвест" (0056868) | Источник 1: Карточка: Наименование закупки Источник 2: Форма 2.2.docx Источник 3: Документация МИ.doc |
| Предмет закупки (наименование поставляемого оборудования) | Расходомер-счётчик ультразвуковой | Источник 1: ТЗ ПЗ.doc Источник 2: ТЗ ПЗ.doc Источник 3: Проект договора.doc |
| Дата ограничения подачи заявки | 08.06.2026 09:30:00 [GMT +3] | Источник 1: Карточка: Дата окончания подачи заявок Источник 2: Документация МИ.doc Источник 3: Документация МИ.doc |
| Дата переторга | — | Источник 1: Проект договора.doc Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Методика МИ_ЕР.docx |
| Дата подведения итогов по закупке | 17.06.2026 14:00:00 [GMT +3] | Источник 1: Карточка: Дата подведения итогов Источник 2: Документация МИ.doc Источник 3: Документация МИ.doc |
| Начальная минимальная цена (НМЦ) | 2710374.85 | Источник 1: Карточка: Начальная максимальная цена / Перечень товаров Источник 2: карточка_этп_32616037057.txt Источник 3: Проект договора.doc |
| Возможна ли поставка части оборудования (делим ли лот) | Нет, лот неделимый | Источник 1: Карточка: Делимость лота / Перечень товаров Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Проект договора.doc |
| Количество лотов / товарных позиций | 1 | Источник 1: Карточка: Количество лотов / Перечень товаров Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Методика МИ_ЕР.docx |
| Срок поставки | 31.08.2022 30.09.2022 Данные из документа «Таблица А» | Источник 1: Проект договора.doc Источник 2: карточка_этп_32616037057.txt Источник 3: Проект договора.doc |
| Условия оплаты | Покупатель обязан оплатить поставленную партию Продукции в течение 45 (сорока пяти) рабочих дней с даты получения Покупателем от Поставщика надлежаще оформленного комплекта документов, предусмотренных п. 4.3 настоящего Договора на поставленную партию Продукции, а также при условии поступления денежных средств от Принципала. | Источник 1: Проект договора.doc Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Проект договора.doc |
| Требования к сертификации | • сертификат соответствия СДС ИНТЕРГАЗСЕРТ на конкретный или типовой вид товара (при наличии) • документ, подтверждающий возможность применения Товара на опасных производственных объектах • сертификат соответствия на конкретный или типовой вид товара • сертификат соответствия РФ – для товара импортного производства • экологический сертификат предприятия-изготовителя • сертификат качества или другой документ (формуляр, паспорт и т.п.), удостоверяющий соответствие фактически поставляемого Товара требованиям Договора • сертификаты соответствия и (или) иные документы, выданные в соответствии с действующим законодательством | Источник 1: ТЗ ПЗ.doc Источник 2: Документация МИ.doc Источник 3: Проект договора.doc |
| Обеспечение исполнения договора | В целях обеспечения исполнения обязательств по Договору Участник обязан предоставить обеспечение в виде банковской гарантии или обеспечительного платежа. Размер, форма и порядок предоставления обеспечения указаны в Приложении 1 «Проект договора». Банковская гарантия должна быть безотзывной и безусловной, соответствовать требованиям законодательства и условиям Договора. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Договора на определённый период (обычно на 50 дней). В случае неисполнения обязательств сумма обеспечения может быть зачтена в счёт их исполнения или удержана бенефициаром. | Источник 1: Документация МИ.doc Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Документация МИ.doc |
| Стоимость подачи заявки на участие | 9 000,00 | Источник 1: Карточка: Взимание оператором платы Источник 2: Документация МИ.doc Источник 3: карточка_этп_32616037057.txt |
| Риски Поставщика/Исполнителя при нарушении условий договора | • Неустойка за нарушение сроков поставки продукции в размере 0,1% от стоимости несвоевременно поставленной (недопоставленной) продукции за каждый день просрочки. • Неустойка за нарушение сроков оплаты продукции в размере 0,04% от стоимости несвоевременно оплаченной продукции за каждый день просрочки, начиная с даты получения письменного требования и до исполнения соответствующего обязательства, но не более 5% от стоимости несвоевременно оплаченной продукции. • Штраф за поставку некачественной или некомплектной продукции в размере 5% от стоимости продукции ненадлежащего качества (некомплектной продукции). • Неустойка за нарушение сроков предоставления полного комплекта документов в зависимости от количества дней просрочки: начиная с 1 по 60 день включительно — 0,1% за каждый день просрочки; начиная с 61 дня и по 120 день включительно — 0,5% за каждый день просрочки; начиная со 121 дня по 180 день включительно — 1% за каждый день просрочки; при нарушении срока предоставления документов более чем на 180 дней — 100%. • Штраф за нарушение сроков предоставления сведений о состоянии размещения продукции в производство и готовности к отгрузке, а также извещения об отгруженной продукции в размере 1% от стоимости продукции. • Неустойка за нарушение сроков предоставления иных предусмотренных договором документов в размере 1% от цены продукции, указанной в соответствующей спецификации, за каждый день просрочки. • Штраф за нарушение установленного способа представления документов в размере 50 000 рублей за каждый случай. • Штраф за нарушение срока подписания спецификации в размере 0,5% от стоимости продукции, указанной в соответствующей спецификации, за каждый день просрочки. • Неустойка за предоставление 3D модели продукции в установленные сроки в размере 0,01% от цены продукции, указанной в соответствующей спецификации, если модель не представлена вовремя. • Штраф за нарушение сроков оплаты по договорам с третьими лицами в размере 10% от суммы, выплаченной или подлежащей выплате третьему лицу с нарушением установленных сроков. • Штраф за предоставление недостоверных заверений о статусе производителя продукции в размере 5% от стоимости продукции по договору, если такие заверения не соответствуют действительности. | Источник 1: Проект договора.doc Источник 2: Проект договора.doc Источник 3: Проект договора.doc |

Технические параметры

| Поле | Значение | Источник |
| --- | --- | --- |
| Тип оборудования/название | Расходомер-счётчик ультразвуковой | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Метод измерения | ультразвуковой | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Название измеряемой среды | жидкость или газ | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Тип измеряемой среды (газ, жидкость, пар, многофазная среда ...) | газ | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Документация МИ.doc |
| Способ присоединения к процессу | фланцевое присоединение PN100 | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: 1100635709000010.PDF |
| Диаметр условного прохода/ Диаметр трубопровода | DN 100 | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: 1100635709000010.PDF |
| Материал корпуса/ Материал трубопровода |  | — |
| Класс точности/погрешность измерения расхода | — | — |
| Расход / Диапазон расхода (с указанием единицы измерения) | 350-14000 м³/ч | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Давление рабочей среды (с указанием единицы измерения) | 2,5-5,4 МПа | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Температура рабочей среды (с указанием единицы измерения) | -10...0 °C | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Плотность рабочей среды (с указанием единицы измерения) | 0,6975 | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: 1100635709000010.PDF |
| Вязкость рабочей среды (с указанием единицы измерения) | — | — |
| Температура окружающего воздуха | -32...27 °C | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: Таблица А.xlsx |
| Дополнительное оборудование (прямолинейные участки, ответные фланцы, устройство формирования потока, кабельные вводы, телеметрия, ЗИП, и т.д.) | интерфейс RS-485 Modbus RTU | Источник 1: Карточка: Перечень товаров Источник 2: Документ: 1100635709000010.PDF |

Подбор нашего прибора

| Поле | Значение |
| --- | --- |
| Результат | Прибор не подобран: ошибка запроса к мастеру подбора (<urlopen error [WinError 10061] Подключение не установлено, т.к. конечный компьютер отверг запрос на подключение>). |
| Параметры запроса | medium: liquid flowMin: 350 flowMax: 14000 flow_unit: м³/ч pressureMin: 2.5 pressureMax: 5.4 pressure_unit: МПа tempMediumMin: -10 tempMediumMax: 0 tempAmbientMin: -32 tempAmbientMax: 27 temperature_unit: °C diameter: 100 densityMin: 0.6975 densityMax: 0.6975 application: industrial Можно по-русски? |
| URL запроса | http://192.168.5.49:8010/api/search-equipment?medium=liquid&flowMin=350&flowMax=14000&flow_unit=%D0%BC%C2%B3%2F%D1%87&pressureMin=2.5&pressureMax=5.4&pressure_unit=%D0%9C%D0%9F%D0%B0&tempMediumMin=-10&tempMediumMax=0&tempAmbientMin=-32&tempAmbientMax=27&temperature_unit=%C2%B0C&diameter=100&densityMin=0.6975&densityMax=0.6975&application=industrial |